## amonyak kalibrasyondan sonra 10
Timestamp,Values |  |  | ORTALAMA | MAX | MİN
1706709811821 | 242 | 0 | 271.9575 | 359 | 218
1706709812002 | 246 | 0
1706709812198 | 249 | 0
1706709812391 | 262 | 0
1706709812586 | 270 | 0
1706709812783 | 287 | 0
1706709812978 | 289 | 0
1706709813187 | 290 | 0
1706709813364 | 275 | 0
1706709813593 | 290 | 0
1706709813762 | 290 | 0
1706709813951 | 290 | 0
1706709814148 | 298 | 0
1706709814341 | 298 | 0
1706709814536 | 311 | 0
1706709814730 | 320 | 0
1706709814930 | 320 | 0
1706709815106 | 313 | 0
1706709815317 | 315 | 0
1706709815540 | 315 | 0
1706709815691 | 320 | 0
1706709815886 | 309 | 0
1706709816097 | 304 | 0
1706709816275 | 318 | 0
1706709816472 | 319 | 0
1706709816685 | 323 | 0
1706709816879 | 316 | 0
1706709817086 | 323 | 0
1706709817296 | 318 | 0
1706709817444 | 320 | 0
1706709817646 | 315 | 0
1706709817851 | 307 | 0
1706709818061 | 299 | 0
1706709818271 | 309 | 0
1706709818468 | 304 | 0
1706709818622 | 304 | 0
1706709818891 | 304 | 0
1706709819035 | 303 | 0
1706709819200 | 304 | 0
1706709819379 | 299 | 0
1706709819591 | 298 | 0
1706709819803 | 290 | 0
1706709820011 | 293 | 0
1706709820221 | 295 | 0
1706709820357 | 295 | 0
1706709820630 | 294 | 0
1706709820807 | 295 | 0
1706709820941 | 297 | 0
1706709821135 | 283 | 0
1706709821328 | 288 | 0
1706709821525 | 288 | 0
1706709821722 | 288 | 0
1706709821904 | 291 | 0
1706709822099 | 295 | 0
1706709822354 | 289 | 0
1706709822486 | 292 | 0
1706709822678 | 298 | 0
1706709822877 | 304 | 0
1706709823071 | 310 | 0
1706709823269 | 311 | 0
1706709823461 | 318 | 0
1706709823688 | 298 | 0
1706709823886 | 309 | 0
1706709824045 | 314 | 0
1706709824238 | 314 | 0
1706709824454 | 306 | 0
1706709824632 | 305 | 0
1706709824826 | 310 | 0
1706709825006 | 304 | 0
1706709825201 | 303 | 0
1706709825397 | 300 | 0
1706709825594 | 307 | 0
1706709825784 | 313 | 0
1706709825978 | 318 | 0
1706709826203 | 330 | 0
1706709826370 | 320 | 0
1706709826582 | 331 | 0
1706709826760 | 331 | 0
1706709826956 | 330 | 0
1706709827150 | 320 | 0
1706709827347 | 313 | 0
1706709827541 | 320 | 0
1706709827737 | 318 | 0
1706709827931 | 310 | 0
1706709828110 | 314 | 0
1706709828306 | 316 | 0
1706709828502 | 318 | 0
1706709828695 | 320 | 0
1706709828891 | 326 | 0
1706709829085 | 320 | 0
1706709829283 | 329 | 0
1706709829490 | 324 | 0
1706709829686 | 321 | 0
1706709829880 | 320 | 0
1706709830061 | 319 | 0
1706709830256 | 310 | 0
1706709830452 | 309 | 0
1706709830646 | 306 | 0
1706709830841 | 305 | 0
1706709831037 | 301 | 0
1706709831216 | 299 | 0
1706709831412 | 301 | 0
1706709831621 | 304 | 0
1706709831800 | 299 | 0
1706709831996 | 295 | 0
1706709832192 | 305 | 0
1706709832385 | 311 | 0
1706709832580 | 313 | 0
1706709832777 | 315 | 0
1706709832971 | 322 | 0
1706709833164 | 320 | 0
1706709833361 | 329 | 0
1706709833556 | 331 | 0
1706709833752 | 324 | 0
1706709833946 | 326 | 0
1706709834126 | 323 | 0
1706709834322 | 307 | 0
1706709834517 | 306 | 0
1706709834712 | 305 | 0
1706709834906 | 300 | 0
1706709835103 | 304 | 0
1706709835296 | 304 | 0
1706709835491 | 303 | 0
1706709835687 | 299 | 0
1706709835883 | 299 | 0
1706709836076 | 288 | 0
1706709836272 | 288 | 0
1706709836466 | 277 | 0
1706709836659 | 278 | 0
1706709836856 | 277 | 0
1706709837051 | 271 | 0
1706709837247 | 272 | 0
1706709837456 | 268 | 0
1706709837622 | 257 | 0
1706709837816 | 253 | 0
1706709838012 | 251 | 0
1706709838206 | 247 | 0
1706709838403 | 251 | 0
1706709838625 | 257 | 0
1706709838793 | 262 | 0
1706709838986 | 259 | 0
1706709839198 | 262 | 0
1706709839375 | 259 | 0
1706709839571 | 266 | 0
1706709839765 | 268 | 0
1706709839962 | 273 | 0
1706709840155 | 278 | 0
1706709840368 | 268 | 0
1706709840535 | 280 | 0
1706709840741 | 282 | 0
1706709840937 | 282 | 0
1706709841115 | 277 | 0
1706709841312 | 275 | 0
1706709841507 | 277 | 0
1706709841701 | 273 | 0
1706709841896 | 272 | 0
1706709842092 | 267 | 0
1706709842285 | 278 | 0
1706709842482 | 281 | 0
1706709842707 | 283 | 0
1706709842902 | 277 | 0
1706709843066 | 277 | 0
1706709843260 | 270 | 0
1706709843457 | 274 | 0
1706709843651 | 282 | 0
1706709843847 | 272 | 0
1706709844044 | 272 | 0
1706709844237 | 273 | 0
1706709844431 | 275 | 0
1706709844628 | 273 | 0
1706709844851 | 275 | 0
1706709845006 | 274 | 0
1706709845196 | 271 | 0
1706709845392 | 273 | 0
1706709845588 | 270 | 0
1706709845783 | 273 | 0
1706709845976 | 282 | 0
1706709846172 | 286 | 0
1706709846367 | 278 | 0
1706709846561 | 281 | 0
1706709846756 | 285 | 0
1706709846956 | 283 | 0
1706709847146 | 273 | 0
1706709847339 | 273 | 0
1706709847537 | 272 | 0
1706709847731 | 261 | 0
1706709847911 | 269 | 0
1706709848122 | 266 | 0
1706709848300 | 258 | 0
1706709848497 | 259 | 0
1706709848692 | 253 | 0
1706709848886 | 268 | 0
1706709849081 | 263 | 0
1706709849276 | 261 | 0
1706709849471 | 254 | 0
1706709849666 | 258 | 0
1706709849860 | 256 | 0
1706709850056 | 255 | 0
1706709850252 | 257 | 0
1706709850461 | 257 | 0
1706709850641 | 261 | 0
1706709850822 | 245 | 0
1706709851017 | 249 | 0
1706709851210 | 244 | 0
1706709851403 | 240 | 0
1706709851598 | 251 | 0
1706709851794 | 250 | 0
1706709851991 | 253 | 0
1706709852217 | 249 | 0
1706709852382 | 240 | 0
1706709852577 | 246 | 0
1706709852770 | 247 | 0
1706709852982 | 247 | 0
1706709853161 | 245 | 0
1706709853357 | 245 | 0
1706709853538 | 244 | 0
1706709853731 | 235 | 0
1706709853940 | 235 | 0
1706709854120 | 240 | 0
1706709854317 | 232 | 0
1706709854512 | 235 | 0
1706709854706 | 229 | 0
1706709854901 | 231 | 0
1706709855097 | 234 | 0
1706709855294 | 240 | 0
1706709855487 | 238 | 0
1706709855712 | 239 | 0
1706709855891 | 238 | 0
1706709856071 | 239 | 0
1706709856266 | 240 | 0
1706709856461 | 234 | 0
1706709856656 | 236 | 0
1706709856852 | 238 | 0
1706709857048 | 233 | 0
1706709857240 | 240 | 0
1706709857423 | 227 | 0
1706709857646 | 229 | 0
1706709857811 | 229 | 0
1706709858006 | 229 | 0
1706709858199 | 229 | 0
1706709858396 | 236 | 0
1706709858590 | 229 | 0
1706709858787 | 238 | 0
1706709858981 | 237 | 0
1706709859175 | 236 | 0
1706709859372 | 238 | 0
1706709859598 | 235 | 0
1706709859762 | 240 | 0
1706709859987 | 236 | 0
1706709860143 | 241 | 0
1706709860347 | 256 | 0
1706709860524 | 254 | 0
1706709860721 | 268 | 0
1706709860929 | 272 | 0
1706709861129 | 272 | 0
1706709861307 | 278 | 0
1706709861502 | 291 | 0
1706709861727 | 290 | 0
1706709861889 | 289 | 0
1706709862101 | 284 | 0
1706709862282 | 281 | 0
1706709862474 | 273 | 0
1706709862670 | 275 | 0
1706709862865 | 272 | 0
1706709863075 | 271 | 0
1706709863257 | 272 | 0
1706709863468 | 265 | 0
1706709863650 | 261 | 0
1706709863842 | 259 | 0
1706709864037 | 256 | 0
1706709864231 | 253 | 0
1706709864412 | 246 | 0
1706709864607 | 242 | 0
1706709864801 | 244 | 0
1706709864996 | 240 | 0
1706709865207 | 247 | 0
1706709865384 | 242 | 0
1706709865578 | 244 | 0
1706709865774 | 245 | 0
1706709865972 | 241 | 0
1706709866167 | 242 | 0
1706709866361 | 231 | 0
1706709866572 | 245 | 0
1706709866752 | 240 | 0
1706709866949 | 238 | 0
1706709867157 | 240 | 0
1706709867323 | 238 | 0
1706709867517 | 235 | 0
1706709867714 | 233 | 0
1706709867907 | 227 | 0
1706709868098 | 239 | 0
1706709868293 | 240 | 0
1706709868488 | 238 | 0
1706709868687 | 237 | 0
1706709868897 | 240 | 0
1706709869076 | 237 | 0
1706709869269 | 237 | 0
1706709869466 | 230 | 0
1706709869667 | 233 | 0
1706709869856 | 237 | 0
1706709870036 | 231 | 0
1706709870232 | 224 | 0
1706709870427 | 226 | 0
1706709870638 | 236 | 0
1706709870816 | 230 | 0
1706709871009 | 225 | 0
1706709871207 | 235 | 0
1706709871402 | 233 | 0
1706709871597 | 233 | 0
1706709871792 | 233 | 0
1706709871987 | 233 | 0
1706709872182 | 233 | 0
1706709872377 | 231 | 0
1706709872572 | 230 | 0
1706709872766 | 233 | 0
1706709872959 | 227 | 0
1706709873158 | 233 | 0
1706709873336 | 221 | 0
1706709873531 | 222 | 0
1706709873727 | 224 | 0
1706709873922 | 226 | 0
1706709874119 | 226 | 0
1706709874311 | 234 | 0
1706709874507 | 229 | 0
1706709874701 | 234 | 0
1706709874897 | 228 | 0
1706709875089 | 231 | 0
1706709875287 | 231 | 0
1706709875481 | 229 | 0
1706709875679 | 233 | 0
1706709875857 | 231 | 0
1706709876079 | 223 | 0
1706709876247 | 228 | 0
1706709876442 | 227 | 0
1706709876636 | 227 | 0
1706709876832 | 224 | 0
1706709877027 | 233 | 0
1706709877218 | 233 | 0
1706709877429 | 221 | 0
1706709877608 | 230 | 0
1706709877803 | 239 | 0
1706709878002 | 234 | 0
1706709878212 | 229 | 0
1706709878391 | 224 | 0
1706709878586 | 234 | 0
1706709878782 | 232 | 0
1706709878974 | 222 | 0
1706709879157 | 229 | 0
1706709879352 | 218 | 0
1706709879549 | 226 | 0
1706709879743 | 225 | 0
1706709879952 | 232 | 0
1706709880130 | 222 | 0
1706709880326 | 235 | 0
1706709880522 | 228 | 0
1706709880717 | 229 | 0
1706709880912 | 231 | 0
1706709881105 | 223 | 0
1706709881302 | 230 | 0
1706709881493 | 233 | 0
1706709881689 | 231 | 0
1706709881898 | 230 | 0
1706709882080 | 229 | 0
1706709882277 | 233 | 0
1706709882472 | 240 | 0
1706709882652 | 227 | 0
1706709882845 | 222 | 0
1706709883040 | 231 | 0
1706709883236 | 225 | 0
1706709883432 | 229 | 0
1706709883658 | 237 | 0
1706709883822 | 235 | 0
1706709884015 | 235 | 0
1706709884208 | 234 | 0
1706709884406 | 235 | 0
1706709884601 | 229 | 0
1706709884797 | 221 | 0
1706709884992 | 231 | 0
1706709885185 | 233 | 0
1706709885384 | 231 | 0
1706709885577 | 235 | 0
1706709885756 | 227 | 0
1706709885951 | 224 | 0
1706709886147 | 221 | 0
1706709886341 | 226 | 0
1706709886535 | 223 | 0
1706709886733 | 224 | 0
1706709886927 | 231 | 0
1706709887122 | 235 | 0
1706709887318 | 238 | 0
1706709887512 | 229 | 0
1706709887705 | 233 | 0
1706709887902 | 230 | 0
1706709888096 | 230 | 0
1706709888291 | 229 | 0
1706709888486 | 230 | 0
1706709888664 | 231 | 0
1706709888862 | 223 | 0
1706709889056 | 225 | 0
1706709889250 | 225 | 0
1706709889481 | 226 | 0
1706709889642 | 222 | 0
1706709889836 | 226 | 0
1706709890033 | 226 | 0
1706709890228 | 242 | 0
1706709890421 | 243 | 0
1706709890614 | 257 | 0
1706709890812 | 258 | 0
1706709891006 | 265 | 0
1706709891217 | 268 | 0
1706709891397 | 266 | 0
1706709891592 | 264 | 0
1706709891787 | 271 | 0
1706709891981 | 270 | 0
1706709892176 | 263 | 0
1706709892357 | 257 | 0
1706709892554 | 258 | 0
1706709892749 | 254 | 0
1706709892957 | 255 | 0
1706709893137 | 249 | 0
1706709893331 | 256 | 0
1706709893527 | 257 | 0
1706709893721 | 255 | 0
1706709893918 | 251 | 0
1706709894112 | 241 | 0
1706709894306 | 251 | 0
1706709894502 | 247 | 0
1706709894697 | 247 | 0
1706709894907 | 250 | 0
1706709895071 | 247 | 0
1706709895267 | 247 | 0
1706709895473 | 247 | 0
1706709895655 | 258 | 0
1706709895851 | 253 | 0
1706709896046 | 267 | 0
1706709896241 | 271 | 0
1706709896437 | 269 | 0
1706709896647 | 263 | 0
1706709896828 | 271 | 0
1706709897021 | 272 | 0
1706709897216 | 275 | 0
1706709897411 | 274 | 0
1706709897608 | 273 | 0
1706709897802 | 272 | 0
1706709897982 | 279 | 0
1706709898176 | 269 | 0
1706709898388 | 262 | 0
1706709898567 | 263 | 0
1706709898762 | 257 | 0
1706709898957 | 263 | 0
1706709899151 | 262 | 0
1706709899343 | 255 | 0
1706709899542 | 261 | 0
1706709899737 | 256 | 0
1706709899931 | 251 | 0
1706709900124 | 256 | 0
1706709900322 | 253 | 0
1706709900513 | 254 | 0
1706709900709 | 251 | 0
1706709900907 | 247 | 0
1706709901102 | 245 | 0
1706709901296 | 250 | 0
1706709901507 | 242 | 0
1706709901687 | 245 | 0
1706709901868 | 236 | 0
1706709902061 | 240 | 0
1706709902254 | 237 | 0
1706709902452 | 238 | 0
1706709902646 | 237 | 0
1706709902843 | 241 | 0
1706709903037 | 241 | 0
1706709903230 | 240 | 0
1706709903427 | 234 | 0
1706709903622 | 240 | 0
1706709903816 | 240 | 0
1706709904009 | 242 | 0
1706709904223 | 239 | 0
1706709904401 | 240 | 0
1706709904596 | 241 | 0
1706709904777 | 230 | 0
1706709904973 | 234 | 0
1706709905167 | 234 | 0
1706709905365 | 234 | 0
1706709905557 | 233 | 0
1706709905767 | 237 | 0
1706709905963 | 241 | 0
1706709906142 | 231 | 0
1706709906336 | 240 | 0
1706709906532 | 240 | 0
1706709906727 | 231 | 0
1706709906923 | 240 | 0
1706709907117 | 231 | 0
1706709907298 | 240 | 0
1706709907508 | 239 | 0
1706709907718 | 231 | 0
1706709907883 | 232 | 0
1706709908078 | 233 | 0
1706709908272 | 231 | 0
1706709908465 | 230 | 0
1706709908661 | 227 | 0
1706709908857 | 230 | 0
1706709909051 | 233 | 0
1706709909247 | 227 | 0
1706709909444 | 235 | 0
1706709909653 | 234 | 0
1706709909833 | 235 | 0
1706709910026 | 235 | 0
1706709910222 | 228 | 0
1706709910418 | 232 | 0
1706709910612 | 240 | 0
1706709910807 | 233 | 0
1706709911002 | 231 | 0
1706709911197 | 235 | 0
1706709911398 | 227 | 0
1706709911569 | 229 | 0
1706709911763 | 226 | 0
1706709911958 | 226 | 0
1706709912157 | 227 | 0
1706709912352 | 235 | 0
1706709912544 | 235 | 0
1706709912743 | 235 | 0
1706709912937 | 234 | 0
1706709913133 | 231 | 0
1706709913327 | 239 | 0
1706709913535 | 229 | 0
1706709913717 | 223 | 0
1706709913912 | 229 | 0
1706709914093 | 241 | 0
1706709914288 | 236 | 0
1706709914483 | 243 | 0
1706709914678 | 243 | 0
1706709914873 | 251 | 0
1706709915068 | 259 | 0
1706709915263 | 267 | 0
1706709915456 | 266 | 0
1706709915652 | 269 | 0
1706709915847 | 269 | 0
1706709916043 | 270 | 0
1706709916237 | 269 | 0
1706709916432 | 269 | 0
1706709916627 | 267 | 0
1706709916822 | 272 | 0
1706709917002 | 270 | 0
1706709917227 | 266 | 0
1706709917392 | 258 | 0
1706709917585 | 267 | 0
1706709917781 | 267 | 0
1706709917977 | 277 | 0
1706709918174 | 273 | 0
1706709918366 | 289 | 0
1706709918561 | 286 | 0
1706709918757 | 296 | 0
1706709918965 | 295 | 0
1706709919147 | 299 | 0
1706709919341 | 304 | 0
1706709919537 | 303 | 0
1706709919732 | 303 | 0
1706709919927 | 304 | 0
1706709920122 | 304 | 0
1706709920304 | 299 | 0
1706709920497 | 297 | 0
1706709920707 | 304 | 0
1706709920886 | 294 | 0
1706709921083 | 294 | 0
1706709921277 | 301 | 0
1706709921472 | 297 | 0
1706709921664 | 296 | 0
1706709921863 | 291 | 0
1706709922057 | 300 | 0
1706709922253 | 305 | 0
1706709922448 | 304 | 0
1706709922655 | 310 | 0
1706709922834 | 294 | 0
1706709923029 | 314 | 0
1706709923210 | 304 | 0
1706709923419 | 306 | 0
1706709923604 | 311 | 0
1706709923798 | 304 | 0
1706709923993 | 310 | 0
1706709924187 | 307 | 0
1706709924398 | 316 | 0
1706709924577 | 320 | 0
1706709924774 | 311 | 0
1706709924967 | 308 | 0
1706709925162 | 303 | 0
1706709925357 | 302 | 0
1706709925550 | 297 | 0
1706709925744 | 304 | 0
1706709925941 | 310 | 0
1706709926137 | 319 | 0
1706709926316 | 306 | 0
1706709926513 | 315 | 0
1706709926704 | 315 | 0
1706709926901 | 320 | 0
1706709927097 | 320 | 0
1706709927292 | 320 | 0
1706709927487 | 318 | 0
1706709927682 | 320 | 0
1706709927877 | 318 | 0
1706709928071 | 321 | 0
1706709928267 | 327 | 0
1706709928462 | 335 | 0
1706709928657 | 331 | 0
1706709928852 | 335 | 0
1706709929048 | 335 | 0
1706709929242 | 336 | 0
1706709929436 | 339 | 0
1706709929632 | 336 | 0
1706709929827 | 341 | 0
1706709930022 | 338 | 0
1706709930203 | 333 | 0
1706709930397 | 330 | 0
1706709930592 | 329 | 0
1706709930788 | 323 | 0
1706709930982 | 333 | 0
1706709931177 | 326 | 0
1706709931372 | 328 | 0
1706709931566 | 324 | 0
1706709931761 | 330 | 0
1706709931973 | 327 | 0
1706709932152 | 325 | 0
1706709932347 | 333 | 0
1706709932543 | 330 | 0
1706709932737 | 336 | 0
1706709932917 | 334 | 0
1706709933112 | 324 | 0
1706709933305 | 325 | 0
1706709933502 | 331 | 0
1706709933712 | 323 | 0
1706709933892 | 327 | 0
1706709934088 | 334 | 0
1706709934282 | 329 | 0
1706709934478 | 331 | 0
1706709934672 | 326 | 0
1706709934867 | 311 | 0
1706709935062 | 318 | 0
1706709935258 | 319 | 0
1706709935453 | 310 | 0
1706709935663 | 307 | 0
1706709935839 | 304 | 0
1706709936022 | 293 | 0
1706709936217 | 288 | 0
1706709936412 | 284 | 0
1706709936606 | 287 | 0
1706709936801 | 295 | 0
1706709936996 | 304 | 0
1706709937193 | 305 | 0
1706709937403 | 307 | 0
1706709937583 | 306 | 0
1706709937778 | 307 | 0
1706709937972 | 303 | 0
1706709938168 | 298 | 0
1706709938362 | 303 | 0
1706709938559 | 279 | 0
1706709938752 | 279 | 0
1706709938962 | 278 | 0
1706709939142 | 275 | 0
1706709939323 | 272 | 0
1706709939518 | 272 | 0
1706709939713 | 273 | 0
1706709939906 | 273 | 0
1706709940133 | 277 | 0
1706709940313 | 270 | 0
1706709940494 | 272 | 0
1706709940703 | 272 | 0
1706709940883 | 276 | 0
1706709941093 | 277 | 0
1706709941272 | 294 | 0
1706709941468 | 292 | 0
1706709941646 | 298 | 0
1706709941839 | 304 | 0
1706709942034 | 312 | 0
1706709942232 | 318 | 0
1706709942427 | 325 | 0
1706709942637 | 329 | 0
1706709942817 | 336 | 0
1706709943014 | 344 | 0
1706709943238 | 341 | 0
1706709943402 | 350 | 0
1706709943597 | 348 | 0
1706709943792 | 355 | 0
1706709943987 | 357 | 0
1706709944183 | 354 | 0
1706709944380 | 355 | 0
1706709944572 | 358 | 0
1706709944754 | 356 | 0
1706709944977 | 343 | 0
1706709945145 | 345 | 0
1706709945337 | 345 | 0
1706709945530 | 342 | 0
1706709945727 | 359 | 0
1706709945922 | 347 | 0
1706709946118 | 353 | 0
1706709946313 | 354 | 0
1706709946508 | 349 | 0
1706709946718 | 351 | 0
1706709946897 | 339 | 0
1706709947092 | 349 | 0
1706709947288 | 350 | 0
1706709947483 | 343 | 0
1706709947677 | 338 | 0
1706709947872 | 336 | 0
1706709948055 | 336 | 0
1706709948262 | 337 | 0
1706709948458 | 313 | 0
1706709948638 | 320 | 0
1706709948832 | 314 | 0
1706709949026 | 317 | 0
1706709949220 | 311 | 0
1706709949417 | 325 | 0
1706709949612 | 321 | 0
1706709949808 | 315 | 0
1706709950003 | 321 | 0
1706709950198 | 311 | 0
1706709950408 | 311 | 0
1706709950588 | 315 | 0
1706709950783 | 322 | 0
1706709950977 | 325 | 0
1706709951172 | 336 | 0
1706709951352 | 333 | 0
1706709951547 | 332 | 0
1706709951743 | 339 | 0
1706709951939 | 336 | 0
1706709952148 | 336 | 0
1706709952328 | 336 | 0
1706709952523 | 347 | 0
1706709952718 | 339 | 0
1706709952912 | 338 | 0
1706709953108 | 336 | 0
1706709953303 | 330 | 0
1706709953497 | 335 | 0
1706709953693 | 320 | 0
1706709953889 | 320 | 0
1706709954079 | 318 | 0
1706709954277 | 320 | 0
1706709954472 | 315 | 0
1706709954667 | 319 | 0
1706709954863 | 318 | 0
1706709955058 | 316 | 0
1706709955252 | 320 | 0
1706709955447 | 323 | 0
1706709955628 | 320 | 0
1706709955834 | 320 | 0
1706709956030 | 311 | 0
1706709956210 | 304 | 0
1706709956407 | 305 | 0
1706709956605 | 299 | 0
1706709956797 | 311 | 0
1706709956991 | 299 | 0
1706709957186 | 297 | 0
1706709957383 | 299 | 0
1706709957593 | 289 | 0
1706709957772 | 294 | 0
1706709957983 | 283 | 0
1706709958163 | 283 | 0
1706709958357 | 278 | 0
1706709958552 | 274 | 0
1706709958747 | 269 | 0
1706709958941 | 269 | 0
1706709959154 | 263 | 0
1706709959320 | 259 | 0
1706709959512 | 261 | 0
1706709959739 | 261 | 0
1706709959904 | 260 | 0
1706709960096 | 254 | 0
1706709960291 | 263 | 0
1706709960503 | 259 | 0
1706709960683 | 261 | 0
1706709960878 | 249 | 0
1706709961073 | 250 | 0
1706709961267 | 254 | 0
1706709961463 | 247 | 0
1706709961658 | 246 | 0
1706709961837 | 245 | 0
1706709962033 | 239 | 0
1706709962242 | 238 | 0
1706709962421 | 240 | 0
1706709962617 | 235 | 0
1706709962828 | 238 | 0
1706709963008 | 243 | 0
1706709963202 | 239 | 0
1706709963410 | 241 | 0
1706709963593 | 240 | 0
1706709963788 | 240 | 0
1706709963978 | 240 | 0
1706709964173 | 241 | 0
1706709964369 | 237 | 0
1706709964567 | 236 | 0
1706709964762 | 242 | 0
1706709964959 | 251 | 0
1706709965153 | 261 | 0
1706709965347 | 257 | 0
1706709965557 | 271 | 0
1706709965737 | 272 | 0
1706709965932 | 269 | 0
1706709966128 | 267 | 0
1706709966307 | 262 | 0
1706709966502 | 261 | 0
1706709966698 | 259 | 0
1706709966894 | 258 | 0
1706709967088 | 256 | 0
1706709967297 | 272 | 0
1706709967477 | 256 | 0
1706709967672 | 267 | 0
1706709967867 | 258 | 0
1706709968062 | 259 | 0
1706709968255 | 262 | 0
1706709968454 | 234 | 0
1706709968648 | 276 | 0
1706709968826 | 279 | 0
1706709969052 | 289 | 0
1706709969217 | 280 | 0
1706709969413 | 287 | 0
1706709969623 | 283 | 0
1706709969817 | 283 | 0
1706709969998 | 279 | 0
1706709970193 | 292 | 0
1706709970388 | 303 | 0
1706709970582 | 296 | 0
1706709970778 | 301 | 0
1706709971003 | 300 | 0
1706709971168 | 304 | 0
1706709971362 | 297 | 0
1706709971556 | 295 | 0
1706709971750 | 290 | 0
1706709971944 | 290 | 0
1706709972124 | 266 | 0
1706709972336 | 275 | 0
1706709972532 | 272 | 0
1706709972744 | 275 | 0
1706709972908 | 282 | 0
1706709973104 | 282 | 0
1706709973296 | 291 | 0
1706709973493 | 293 | 0
1706709973687 | 304 | 0
1706709973883 | 310 | 0
1706709974077 | 318 | 0
1706709974272 | 315 | 0
1706709974479 | 320 | 0
1706709974659 | 322 | 0
1706709974854 | 324 | 0
1706709975049 | 327 | 0
1706709975243 | 334 | 0
1706709975441 | 336 | 0
1706709975634 | 337 | 0
1706709975818 | 334 | 0
1706709976013 | 328 | 0
1706709976222 | 331 | 0
1706709976401 | 336 | 0
1706709976598 | 336 | 0
1706709976792 | 350 | 0
1706709976989 | 336 | 0
1706709977182 | 339 | 0
1706709977378 | 340 | 0
1706709977573 | 340 | 0
1706709977768 | 343 | 0
1706709977963 | 342 | 0
1706709978172 | 337 | 0
1706709978353 | 333 | 0
1706709978563 | 330 | 0
1706709978727 | 325 | 0
1706709978922 | 318 | 0
1706709979118 | 304 | 0
1706709979312 | 303 | 0
1706709979508 | 295 | 0
1706709979703 | 298 | 0
1706709979898 | 287 | 0
1706709980093 | 289 | 0
1706709980303 | 283 | 0
1706709980482 | 271 | 0
1706709980677 | 274 | 0
1706709980873 | 272 | 0
1706709981068 | 271 | 0
1706709981262 | 266 | 0
1706709981458 | 260 | 0
1706709981653 | 272 | 0
1706709981848 | 274 | 0
1706709982043 | 282 | 0
1706709982223 | 282 | 0
1706709982415 | 277 | 0
1706709982609 | 272 | 0
1706709982805 | 270 | 0
1706709983000 | 269 | 0
1706709983195 | 272 | 0
1706709983390 | 286 | 0
1706709983588 | 291 | 0
1706709983783 | 298 | 0
1706709983993 | 296 | 0
1706709984174 | 300 | 0
1706709984383 | 293 | 0
1706709984562 | 291 | 0
1706709984758 | 298 | 0
1706709984952 | 295 | 0
1706709985147 | 286 | 0
1706709985327 | 290 | 0
1706709985522 | 282 | 0
1706709985733 | 290 | 0
1706709985909 | 283 | 0
1706709986103 | 285 | 0
1706709986302 | 283 | 0
1706709986498 | 279 | 0
1706709986692 | 291 | 0
1706709986889 | 288 | 0
1706709987084 | 303 | 0
1706709987278 | 304 | 0
1706709987486 | 307 | 0
1706709987666 | 313 | 0
1706709987863 | 315 | 0
1706709988058 | 306 | 0
1706709988237 | 295 | 0
1706709988432 | 299 | 0
1706709988628 | 303 | 0
1706709988824 | 306 | 0
1706709989017 | 302 | 0
1706709989214 | 316 | 0
1706709989408 | 315 | 0
1706709989602 | 315 | 0
1706709989797 | 315 | 0
1706709989992 | 307 | 0
1706709990187 | 304 | 0
1706709990384 | 304 | 0
1706709990578 | 319 | 0
1706709990775 | 289 | 0
1706709990954 | 286 | 0
1706709991162 | 286 | 0
1706709991344 | 274 | 0
1706709991537 | 271 | 0
1706709991733 | 268 | 0
1706709991928 | 268 | 0
1706709992122 | 266 | 0
1706709992318 | 261 | 0
1706709992513 | 257 | 0
1706709992707 | 261 | 0
1706709992904 | 262 | 0
1706709993097 | 279 | 0
1706709993308 | 274 | 0
1706709993487 | 272 | 0
1706709993682 | 272 | 0
1706709993876 | 272 | 0
1706709994072 | 274 | 0
1706709994268 | 269 | 0
1706709994463 | 270 | 0
1706709994644 | 262 | 0
1706709994853 | 266 | 0
1706709995049 | 247 | 0
1706709995228 | 246 | 0
1706709995438 | 249 | 0
1706709995616 | 246 | 0
1706709995813 | 250 | 0
1706709996008 | 250 | 0
1706709996202 | 240 | 0
1706709996397 | 251 | 0
1706709996593 | 250 | 0
1706709996788 | 246 | 0
1706709996997 | 242 | 0
1706709997177 | 241 | 0
1706709997373 | 240 | 0
1706709997568 | 242 | 0
1706709997762 | 240 | 0
1706709997944 | 243 | 0
1706709998141 | 230 | 0
1706709998333 | 234 | 0
1706709998528 | 229 | 0
1706709998737 | 233 | 0
1706709998918 | 240 | 0
1706709999114 | 239 | 0
1706709999307 | 230 | 0
1706709999518 | 230 | 0
1706709999697 | 230 | 0
1706710000584 | 236 | 0
1706710000709 | 228 | 0
1706710000914 | 230 | 0
1706710001152 | 232 | 0
1706710001272 | 227 | 0
1706710001468 | 232 | 0
1706710001660 | 229 | 0
1706710001885 | 230 | 0
1706710002080 | 233 | 0
1706710002274 | 233 | 0
1706710002440 | 240 | 0
1706710002634 | 243 | 0
1706710002844 | 247 | 0
1706710003042 | 266 | 0
1706710003237 | 265 | 0
1706710003417 | 270 | 0
1706710003597 | 274 | 0
1706710003809 | 272 | 0
1706710003989 | 272 | 0
1706710004182 | 270 | 0
1706710004377 | 272 | 0
1706710004573 | 266 | 0
1706710004814 | 267 | 0
1706710005039 | 257 | 0
1706710005234 | 258 | 0
1706710005353 | 252 | 0
1706710005548 | 249 | 0
1706710005760 | 247 | 0
1706710005953 | 252 | 0
1706710006148 | 241 | 0
1706710006328 | 242 | 0
1706710006506 | 240 | 0
1706710006745 | 240 | 0
1706710006929 | 239 | 0
1706710007124 | 235 | 0
1706710007287 | 240 | 0
1706710007481 | 240 | 0
1706710007704 | 236 | 0
1706710007904 | 230 | 0
1706710008098 | 234 | 0
1706710008260 | 237 | 0
1706710008454 | 233 | 0
1706710008664 | 230 | 0
1706710008860 | 230 | 0
1706710009058 | 233 | 0
1706710009237 | 229 | 0
1706710009416 | 229 | 0
1706710009643 | 234 | 0
1706710009839 | 234 | 0
1706710010034 | 227 | 0
1706710010197 | 230 | 0
1706710010392 | 227 | 0
1706710010599 | 229 | 0
1706710010810 | 226 | 0
1706710010995 | 227 | 0
1706710011172 | 224 | 0
1706710011368 | 229 | 0
1706710011580 | 219 | 0
1706710011786 | 225 | 0
1706710011982 | 231 | 0
1706710012148 | 224 | 0
1706710012341 | 229 | 0
1706710012553 | 225 | 0
1706710012749 | 224 | 0
1706710012943 | 226 | 0
1706710013108 | 230 | 0
1706710013302 | 224 | 0
1706710013510 | 225 | 0
1706710013706 | 227 | 0
1706710013901 | 224 | 0
1706710014083 | 225 | 0
1706710014325 | 218 | 0
1706710014519 | 223 | 0
1706710014713 | 225 | 0
1706710014908 | 219 | 0
1706710015102 | 226 | 0
1706710015298 | 223 | 0
1706710015479 | 227 | 0
1706710015676 | 229 | 0
1706710015868 | 219 | 0
1706710016059 | 228 | 0
1706710016257 | 223 | 0
1706710016483 | 222 | 0
1706710016678 | 223 | 0
1706710016870 | 228 | 0
1706710017038 | 228 | 0
1706710017232 | 227 | 0
1706710017444 | 239 | 0
1706710017669 | 239 | 0
1706710017818 | 242 | 0
1706710018012 | 259 | 0
1706710018197 | 257 | 0
1706710018390 | 272 | 0
1706710018587 | 280 | 0
1706710018823 | 279 | 0
1706710018974 | 293 | 0
1706710019167 | 301 | 0
1706710019361 | 304 | 0
1706710019555 | 310 | 0
1706710019749 | 320 | 0
1706710019947 | 329 | 0
1706710020141 | 320 | 0
1706710020368 | 336 | 0
1706710020563 | 334 | 0
1706710020758 | 336 | 0
1706710020923 | 335 | 0
1706710021114 | 327 | 0
1706710021354 | 320 | 0
1706710021534 | 320 | 0
1706710021731 | 317 | 0
1706710021911 | 314 | 0
1706710022078 | 307 | 0
1706710022289 | 294 | 0
1706710022471 | 299 | 0
1706710022663 | 293 | 0
1706710022858 | 283 | 0
1706710023050 | 282 | 0
1706710023277 | 272 | 0
1706710023472 | 269 | 0
1706710023665 | 270 | 0
1706710023831 | 267 | 0
1706710024027 | 259 | 0
1706710024236 | 257 | 0
1706710024448 | 258 | 0
1706710024659 | 250 | 0
1706710024807 | 254 | 0
1706710025002 | 246 | 0
1706710025185 | 250 | 0
1706710025380 | 247 | 0
1706710025573 | 244 | 0
1706710025767 | 240 | 0
1706710025960 | 243 | 0
1706710026204 | 240 | 0
1706710026384 | 242 | 0
1706710026548 | 240 | 0
1706710026743 | 234 | 0
1706710026938 | 240 | 0
1706710027149 | 240 | 0
1706710027342 | 239 | 0
1706710027537 | 235 | 0
1706710027717 | 240 | 0
1706710027912 | 236 | 0
1706710028093 | 233 | 0
1706710028289 | 236 | 0
1706710028482 | 228 | 0
1706710028677 | 232 | 0
1706710028873 | 233 | 0
1706710029097 | 238 | 0
1706710029291 | 228 | 0
1706710029488 | 239 | 0
1706710029650 | 238 | 0
1706710029846 | 243 | 0
1706710030056 | 256 | 0
1706710030238 | 240 | 0
1706710030464 | 272 | 0
1706710030658 | 285 | 0
1706710030854 | 287 | 0
1706710031026 | 297 | 0
1706710031209 | 295 | 0
1706710031419 | 301 | 0
1706710031614 | 301 | 0
1706710031809 | 295 | 0
1706710031974 | 290 | 0
1706710032188 | 289 | 0
1706710032398 | 291 | 0
1706710032594 | 285 | 0
1706710032788 | 284 | 0
1706710032952 | 277 | 0
1706710033146 | 285 | 0
1706710033358 | 285 | 0
1706710033569 | 275 | 0
1706710033763 | 285 | 0
1706710033927 | 299 | 0
1706710034121 | 306 | 0
1706710034333 | 309 | 0
1706710034529 | 309 | 0
1706710034723 | 320 | 0
1706710034887 | 309 | 0
1706710035082 | 307 | 0
1706710035308 | 303 | 0
1706710035504 | 303 | 0
1706710035699 | 297 | 0
1706710035862 | 291 | 0
1706710036058 | 288 | 0
1706710036266 | 280 | 0
1706710036463 | 282 | 0
1706710036658 | 273 | 0
1706710036853 | 272 | 0
1706710037033 | 271 | 0
1706710037243 | 263 | 0
1706710037438 | 253 | 0
1706710037634 | 254 | 0
1706710037797 | 253 | 0
1706710037993 | 251 | 0
1706710038218 | 250 | 0
1706710038413 | 251 | 0
1706710038608 | 242 | 0
1706710038773 | 240 | 0
1706710038968 | 243 | 0
1706710039179 | 240 | 0
1706710039373 | 243 | 0
1706710039662 | 242 | 0
1706710039746 | 239 | 0
1706710039943 | 240 | 0
1706710040138 | 237 | 0
1706710040348 | 239 | 0
1706710040543 | 235 | 0
1706710040708 | 237 | 0
1706710040901 | 235 | 0
1706710041129 | 233 | 0
1706710041324 | 236 | 0
1706710041519 | 235 | 0
1706710041683 | 235 | 0
1706710041878 | 230 | 0
1706710042089 | 233 | 0
1706710042284 | 240 | 0
1706710042481 | 223 | 0
1706710042657 | 233 | 0
1706710042852 | 223 | 0
1706710043047 | 229 | 0
1706710043242 | 228 | 0
1706710043436 | 234 | 0
1706710043618 | 223 | 0
1706710043814 | 226 | 0
1706710044023 | 231 | 0
1706710044221 | 224 | 0
1706710044428 | 227 | 0
1706710044593 | 224 | 0
1706710044788 | 227 | 0
1706710044998 | 225 | 0
1706710045194 | 224 | 0